## Indoor Unit
Model: |  | HC-UZ12-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
2 | 12822500000650 | Water collector subassembly | 1.00
2.1 | 12600801000903 | Drain stopper | 1.00
2.2 | 17400511001424 | Water Level Switch | 1.00
3 | 11201003000344 | Gas sensor | 1.00
4 | 15822500003184 | Evaporator Assembly | 1.00
4.1 | 15122500003898 | Evaporator inlet pipe subassembly | 1.00
4.2 | 15122500003956 | Evaporator outlet pipe subassembly | 1.00
4.3 | 11201007003442 | Pipe Temperature Sensor | 1.00 | 11201007000136
4.4 | 15500404000002 | Pipe Nut | 1.00 | 15500404000148
4.5 | 15500209000001 | Pin Valve | 1.00
5 | 12222500002852 | Evaporator fixing hanger | 1.00
6 | 12222500002836 | Chassis assembly | 1.00
6.1 | 12822500000630 | Base foam subassembly | 1.00
7 | 12222500002835 | Pipe fixing board subassembly | 1.00
8 | 12222500002853 | Evaporator connecting board | 1.00
9 | 17222500005587 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
9.2 | 12122500002849 | Insulation plate | 1.00
9.3 | 17122500007511 | Main Control Board Subassembly | 1.00
9.4 | 17400401000097 | Wire Joint | 1.00 | 17400401000136
9.5 | 11201007006664 | Room Temperature Sensor | 1.00
9.6 | 17122000061576 | Sensor subassembly | 1.00
10 | 12222500002837 | Cover of electronic control box | 1.00
11 | 11002015019336 | Brushless DC Motor | 1.00
12 | 12100103001644 | Centrifugal Fan | 1.00
13 | 12122500002851 | Ventilation ring | 1.00
14 | 17317000A71671 | Remote Controller | 1.00
15 | 11001012001231 | Shaded pole pump | 1.00
16 | 12122500002850 | Water Pump Box | 1.00
17 | 12600501002808 | Rubber tube | 1.00
18 | 12100510000019 | Drain Hose | 1.00
22 | 12122000029201 | Bracket of Remote Controller | 1.00 | 12117000A29076
23 | 15500406000010 | Flare Nut | 1.00 | 15500406000015
23 | 15500406000016 | Flare Nut | 1.00
24 | 12011600005258 | Accessory Kit Of The Drainage Pipe Assembly | 1.00
25 | 17317100A42882 | Wired Controller | 1.00
26 | 12022500000002 | Accessory Kit | 1.00
27 | 11201103000001 | Magnetic ring | 2.00

## Outdoor Unit
Model: |  | HO-SZ12-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
1 | 12222000A06298 | Front panel assembly | 1.00
1.1 | 12222000A06091 | Air outlet grille | 1.00
1.2 | 12222000A06299 | Front panel | 1.00
2 | 12100105000881 | Axial Flow Fan | 1.00 | 12100105A00146
3 | 11002015020053 | Brushless DC Motor | 1.00 | 11002015018558
4 | 12222000013200 | Motor Bracket | 1.00
5 | 15822000013786 | Condenser assembly | 1.00
6 | 12222000013197 | Left Side Panel | 1.00
7 | 12222000013193 | Top Cover Assembly | 1.00
8 | 12222000014125 | Partition Board Assembly | 1.00
9 | 12222000013190 | Right Clapboard Assembly | 1.00
10 | 12122000007150 | Water Collector | 1.00
11 | 12222000010966 | Big Handle Assembly | 1.00
12 | 17400401006456 | Wire Joint | 1.00
13 | 12222000014127 | Chassis assembly | 1.00
14 | 11103020003399 | DC Inverter Rotary Compressor | 1.00
19 | 12222000013667 | Rear net | 1.00
20 | 15422000025396 | 4-way valve assembly | 1.00
20.1 | 15500204000665 | Gas Valve | 1.00
20.2 | 15500216002383 | Four-Way Valve | 1.00
20.3 | 12222200005738 | Valve Plate | 1.00
21 | 15422000023095 | Liquid valve assembly | 1.00
21.1 | 15500208000028 | High Pressure Valve | 1.00
21.5 | 15500213002089 | Electronic Expansion Valve | 1.00 | 11501020000021
23 | 15500406000016 | Flare Nut | 1.00
23 | 15500406000010 | Flare Nut | 1.00 | 15500406000015
24 | 11201007007503 | Temperature Sensor | 1.00
25 | 12222000018767 | Terminal Instalation Subassembly | 1.00
26 | 17222000048773 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
26.1 | 12122000030601 | Cover of electronic control box | 1.00
26.3 | 12122000030602 | Electronic installing box subassembly | 1.00
36 | 16022000C85989 | Outdoor unit trademark | 1.00
40 | 17402001000603 | Crankcase Electric Heating Strip | 1.00
41 | 17402002000464 | Heater | 1.00
42 | 12600401000813 | rubber base | 4.00
47 | 12011600A00350 | Accessory Kit | 1.00
99 | 17401203012697 | Compressor Wires Subassembly | 1.00