## Indoor Unit
Model: |  | HC-UZ18-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
2 | 12822500000650 | Water collector subassembly | 1.00
2.1 | 12600801000903 | Drain stopper | 1.00
2.2 | 17400511001424 | Water Level Switch | 1.00
3 | 11201003000344 | Gas sensor | 1.00
4 | 15822500003182 | Evaporator Assembly | 1.00
4.1 | 15122500003898 | Evaporator inlet pipe subassembly | 1.00
4.2 | 15122500003897 | Evaporator outlet pipe subassembly | 1.00
4.3 | 11201007003442 | Pipe Temperature Sensor | 1.00 | 11201007000136
4.4 | 15500404000009 | Pipe Nut | 1.00 | 15500404000147
4.5 | 15500209000001 | Pin Valve | 1.00
5 | 12222500002852 | Evaporator fixing hanger | 1.00
6 | 12222500002836 | Chassis assembly | 1.00
6.1 | 12822500000630 | Base foam subassembly | 1.00
7 | 12222500002835 | Pipe fixing board subassembly | 1.00
8 | 12222500002853 | Evaporator connecting board | 1.00
9 | 17222500005592 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
9.2 | 12122500002849 | Insulation plate | 1.00
9.3 | 17122500007496 | Main Control Board Subassembly | 1.00
9.4 | 17400401000097 | Wire Joint | 1.00 | 17400401000136
9.5 | 11201007006664 | Room Temperature Sensor | 1.00
9.6 | 17122000061576 | Sensor subassembly | 1.00
10 | 12222500002837 | Cover of electronic control box | 1.00
11 | 11002015019336 | Brushless DC Motor | 1.00
12 | 12100103001644 | Centrifugal Fan | 1.00
13 | 12122500002851 | Ventilation ring | 1.00
14 | 17317000A71671 | Remote Controller | 1.00
15 | 11001012001231 | Shaded pole pump | 1.00
16 | 12122500002850 | Water Pump Box | 1.00
17 | 12600501002808 | Rubber tube | 1.00
18 | 12100510000019 | Drain Hose | 1.00
22 | 12122000029201 | Bracket of Remote Controller | 1.00 | 12117000A29076
23 | 15500406000016 | Flare Nut | 1.00
23 | 15500406000012 | Flare Nut | 1.00
24 | 12011600005258 | Accessory Kit Of The Drainage Pipe Assembly | 1.00
25 | 17317100A42882 | Wired Controller | 1.00
26 | 12022500000002 | Accessory Kit | 1.00

## Outdoor Unit
Model: |  | HO-SZ18-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
1 | 12222000A06282 | Front panel assembly | 1.00
1.1 | 12222000A06092 | Air outlet grille | 1.00
2 | 12100105000841 | Axial Flow Fan | 1.00 | 12100105A00126
3 | 11002015000366 | Brushless DC Motor | 1.00 | 11002015A01198
4 | 12222000012371 | Motor Bracket | 1.00
5 | 15822000009796 | Condenser Assembly | 1.00
6 | 12222000013472 | Left supporter | 1.00
7 | 12222000013465 | Top cover assembly | 1.00
8 | 12222000013245 | Partition Board Assembly | 1.00
9 | 12222000013466 | Right clapboard assembly | 1.00
10 | 12122000007150 | Water Collector | 1.00
11 | 12222000010966 | Big Handle Assembly | 1.00
12 | 17400401006456 | Wire Joint | 1.00
13 | 12222000014054 | Chassis assembly | 1.00
14 | 11103020010159 | DC Inverter Rotary Compressor | 1.00
19 | 12222000013085 | Rear Net | 1.00
20 | 15422000025397 | 4-way valve assembly | 1.00
20.1 | 15500204000667 | Gas Valve | 1.00
20.2 | 15500216002443 | Four-Way Valve | 1.00
20.3 | 12222200005738 | Valve Plate | 1.00
20.4 | 15122000030777 | Muffler subassembly | 1.00
20.7 | 15122000030797 | Muffler subassembly | 1.00
21 | 15422000025358 | Liquid valve Assembly | 1.00
21.1 | 15500208000028 | High Pressure Valve | 1.00
21.2 | 15500210001848 | Throttle valve element | 1.00
21.3 | 11203803001176 | Radiator | 1.00
21.4 | 12122000011478 | U-Typed Support with Copper Pipe | 1.00
21.5 | 15500213002089 | Electronic Expansion Valve | 1.00 | 11501020000021
23 | 15500406000016 | Flare Nut | 1.00
23 | 15500406000012 | Flare Nut | 1.00
24 | 11201011001047 | Temperature Sensor | 1.00
25 | 17222000031639 | Terminal Board Subassembly | 1.00
26 | 17222000048717 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
26.1 | 12122000008999 | Electronic Installing Box | 1.00
26.2 | 17122000069982 | Outdoor Main Control Board Subassembly | 1.00
33 | 16022000C85989 | Outdoor unit trademark | 1.00
40 | 17402001001499 | Crankcase Electric Heating Strip | 1.00
41 | 17402002000544 | Heater | 1.00
42 | 12600401000813 | rubber base | 4.00
45 | 12011600A00350 | Accessory Kit | 1.00
99 | 17401203012697 | Compressor Wires Subassembly | 1.00