## Indoor Unit
Model: |  | HC-UZ24-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
2 | 12122500002031 | Air Guide Ring | 1.00
3 | 12822500A00067 | Water collector subassembly | 1.00
3.1 | 17400511001244 | Water Level Switch | 1.00
4 | 12100103000149 | Centrifugal Fan | 1.00 | 12100103A00122
5 | 15822500003185 | Evaporator Assembly | 1.00
5.1 | 15122500003156 | Evaporator outlet pipe subassembly | 1.00
5.2 | 15500404000005 | Pipe Nut | 1.00 | 15500404000145
5.3 | 15122500003237 | Evaporator inlet pipe subassembly | 1.00
5.4 | 11201007003442 | Pipe Temperature Sensor | 1.00 | 11201007000136
5.5 | 15500209000002 | Pin Valve | 1.00
6 | 11002015012268 | Brushless DC Motor | 1.00 | 11002015A01557
7 | 12222500002035 | Chassis Assembly | 1.00
8 | 12222500000084 | Evaporator Fixing Hanger | 1.00
9 | 12122500002028 | Pipe fixing board subassembly | 1.00
10 | 12222500001673 | Evaporator fixing board subassembly | 1.00
11 | 11201003000344 | Gas sensor | 1.00
17 | 17222500005589 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
17.2 | 12122500002047 | Insulation Plate | 1.00
17.3 | 17122500007491 | Main Control Board Subassembly | 1.00
17.4 | 17400401006536 | Wire Joint | 1.00
17.6 | 11201007003424 | Room Temperature Sensor | 1.00
17.7 | 17400306000923 | Reactor | 1.00
17.11 | 17122000048868 | Humidity Sensor Subassembly | 1.00 | 17122000053682
18 | 12222500002033 | Electric Control Box Cover | 1.00
19 | 17317000A71671 | Remote Controller | 1.00
22 | 12122500003147 | External Water Pump Box Assembly | 1.00 | 12122500002027
23 | 11001010001757 | Induction Pump | 1.00
36 | 12122000029201 | Bracket of Remote Controller | 1.00 | 12117000A29076
37 | 17317100A42882 | Wired Controller | 1.00
41 | 12011600005258 | Accessory Kit Of The Drainage Pipe Assembly | 1.00
42 | 12022500000002 | Accessory Kit | 1.00
46 | 15500406000003 | Flare Nut | 1.00
46 | 15500406000010 | Flare Nut | 1.00 | 15500406000015
55 | 12600401006153 | rubber base | 1.00

## Outdoor Unit
Model: |  | HO-SZ24-LA-Q
Brand: |  | Mitsutomo
EX_ID | Part Code | Part Name | QTY | Substitute
1 | 12222000006665 | Left Side Plate Assembly of Cabinet | 1.00
1.1 | 12100701000033 | Small handle | 1.00
2 | 15822000014546 | Condenser assembly | 1.00
4 | 12222000019926 | Rear Right Clapboard Assembly | 1.00
5 | 12222000011085 | Big handle assembly | 1.00
6 | 12122200002695 | Water Collector | 1.00
7 | 12222500003152 | Front Right Clapboard Assembly | 1.00
7.1 | 12100702000038 | Handle | 1.00
9 | 12222000004018 | Chassis assembly | 1.00
10 | 12222000A01431 | Front panel | 1.00
11 | 12222000014845 | Air outlet grille | 1.00
12 | 12100105000084 | Axial Flow Fan | 1.00
13 | 11002015000247 | Brushless DC Motor | 1.00 | 11002015A00096
14 | 12222000005162 | Motor Bracket Assembly | 1.00
16 | 12222000023005 | Partition Board Assembly | 1.00 | 12222000012328
18 | 12222500000587 | Top Cover Assembly | 1.00
19 | 17222000048771 | Electronic Control Box Subassembly | 1.00
19.1 | 12122000034104 | Electronic installing box | 1.00
19.2 | 17122000070043 | Outdoor Main Control Board Subassembly | 1.00
19.9 | 17401203025862 | HV Junction Cable subassembly | 1.00
20 | 17222000042904 | Terminal board subassembly | 1.00
20.1 | 17400401006456 | Wire Joint | 1.00
20.2 | 12222000019365 | Electronic installing box subassembly | 1.00
20.2.1 | 12122000033782 | U-Typed Support with Copper Pipe | 1.00
20.9 | 12122000032940 | Electronic installing box | 1.00
20.10 | 17122000062361 | Key board subassembly | 1.00
20.11 | 17401203032140 | HV Junction Cable subassembly | 1.00
21 | 15422000025366 | Four-Way Valve Subassembly | 1.00
21.1 | 15500204000663 | Gas Valve | 1.00
21.2 | 15500216002363 | Four-Way Valve | 1.00
21.4 | 15122000027194 | Suction pipe | 1.00
21.5 | 15122000025058 | Discharge pipe | 1.00
21.6 | 15500506000007 | Muffler | 1.00
22 | 15422000022937 | Liquid valve assembly | 1.00
22.1 | 15500208000286 | Liquid Valve | 1.00
22.3 | 12222200002110 | Valve Plate | 1.00
22.4 | 15500210003128 | Throttle Valve | 1.00
24 | 15500406000003 | Flare Nut | 1.00
24 | 15500406000010 | Flare Nut | 1.00 | 15500406000015
25 | 12222000006604 | Rear net | 1.00
26 | 11103020010159 | DC Inverter Rotary Compressor | 1.00
38 | 17402001001499 | Crankcase Electric Heating Strip | 1.00
39 | 17402002000466 | Heater | 1.00
40 | 12600401000813 | rubber base | 4.00
43 | 15122000033880 | Radiator subassembly | 1.00
46 | 12222000018405 | Cover plate assembly | 1.00
47 | 11201011001107 | Temperature Sensor | 1.00
50 | 15422000025498 | Electronic expansion valve subassembly | 1.00
50.1 | 11501020000261 | Direct-driven Electronic Expansion Valve | 1.00
53 | 16022000C85989 | Outdoor unit trademark | 1.00
55 | 12011600A00350 | Accessory Kit | 1.00
99 | 17401203000751 | Compressor Wires Subassembly | 1.00